## Sheet1
취급시설 | 건 수 | 비율
탱크 | 1652 | 38.6
배관 | 1173 | 27.4
저장탱크 | 1085 | 25.3
방류벽 | 938 | 21.9
지하 | 936 | 21.8
감지기 | 677 | 15.8
도로 | 587 | 13.7
밸브 | 550 | 12.8
용기 | 525 | 12.3
트렌치 | 482 | 11.2
취급시설 없음 | 398 | 9.3
방지턱 | 349 | 8.1
화구 | 347 | 8.1
건물 | 330 | 7.7
차량 | 307 | 7.2
창고 | 286 | 6.7
콘크리트 | 242 | 5.6
탱크로리 | 236 | 5.5
집수시설 | 222 | 5.2
출입구 | 200 | 4.7
벽체 | 196 | 4.6
옥외 | 163 | 3.8
칸막이 | 143 | 3.3
외벽 | 140 | 3.3
수도 | 130 | 3
스크러버 | 120 | 2.8
운송차량 | 109 | 2.5
격벽 | 99 | 2.3
피뢰 | 99 | 2.3
센서 | 95 | 2.2
실험실 | 93 | 2.2
철근 | 86 | 2
후드 | 77 | 1.8
압력계 | 75 | 1.8
피뢰침 | 72 | 1.7
사외배관 | 69 | 1.6
철근콘크리트 | 67 | 1.6
철판 | 67 | 1.6
누전차단기 | 61 | 1.4
호스 | 60 | 1.4
벽면 | 59 | 1.4
보관장 | 58 | 1.4
천장 | 57 | 1.3
운반차량 | 53 | 1.2
지게차 | 52 | 1.2
서까래 | 51 | 1.2
연구실 | 50 | 1.2
피뢰설비 | 50 | 1.2
캐비닛 | 46 | 1.1
게이지 | 45 | 1.1
열교환기 | 43 | 1
살수장치 | 39 | 0.9
팔레트 | 38 | 0.9
선반 | 37 | 0.9
발전기 | 37 | 0.9
피복 | 36 | 0.8
가스켓 | 35 | 0.8
볼트 | 35 | 0.8
수로 | 35 | 0.8
컨테이너 | 33 | 0.8
펌프실 | 33 | 0.8
배출덕트 | 31 | 0.7
덮개 | 31 | 0.7
조명등 | 30 | 0.7
아스팔트 | 30 | 0.7
하천 | 30 | 0.7
실린더 | 29 | 0.7
비상발전기 | 29 | 0.7
댐퍼 | 29 | 0.7
처마 | 28 | 0.7
천정 | 28 | 0.7
배출닥트 | 27 | 0.6
닥트 | 27 | 0.6
축전지 | 27 | 0.6
방호벽 | 27 | 0.6
잠금장치 | 25 | 0.6
스위치 | 24 | 0.6
박스 | 23 | 0.5
맨홀 | 23 | 0.5
뚜껑 | 23 | 0.5
제어장치 | 22 | 0.5
펜스 | 21 | 0.5
파이프 | 21 | 0.5
캐비넷 | 21 | 0.5
클린룸 | 20 | 0.5
엔진 | 19 | 0.4
측정기 | 19 | 0.4
옥상 | 19 | 0.4
격실 | 18 | 0.4
배터리 | 18 | 0.4
선박 | 16 | 0.4
송풍기 | 16 | 0.4
냉장고 | 16 | 0.4
벤틸레이터 | 15 | 0.4
벤츄레이터 | 14 | 0.3
화물자동차 | 14 | 0.3
유량계 | 13 | 0.3
모터 | 13 | 0.3
소화전 | 13 | 0.3
휀스 | 13 | 0.3
교반기 | 13 | 0.3
쿨러 | 13 | 0.3
터미널 | 12 | 0.3
계측기 | 12 | 0.3
크레인 | 12 | 0.3
스프링클러 | 12 | 0.3
소방시설 | 11 | 0.3
원심펌프 | 11 | 0.3
온도계 | 11 | 0.3
클램프 | 11 | 0.3
주차장 | 9 | 0.2
플랜트 | 9 | 0.2
파레트 | 8 | 0.2
물탱크 | 8 | 0.2
구축물 | 8 | 0.2
보일러 | 8 | 0.2
화장실 | 6 | 0.1
콘덴서 | 6 | 0.1
무전기 | 6 | 0.1
승용자동차 | 6 | 0.1
컨베이어 | 6 | 0.1
전동기 | 6 | 0.1
승합자동차 | 6 | 0.1
에어컨 | 6 | 0.1
냉각탑 | 5 | 0.1
소화기 | 5 | 0.1
리프트 | 5 | 0.1
배수로 | 5 | 0.1
트랜시버 | 5 | 0.1
유리창 | 4 | 0.1
항공기 | 4 | 0.1
휴대폰 | 4 | 0.1
환기휀 | 4 | 0.1
피스톤 | 4 | 0.1
밧데리 | 4 | 0.1
열차 | 4 | 0.1
작업대 | 3 | 0.1
소방차 | 3 | 0.1
디스플레이 | 3 | 0.1
냉동기 | 3 | 0.1
파렛트 | 2 | 0
방폭팬 | 2 | 0
욕조 | 2 | 0